Приложение

к Акту готовности

МБДОУ «Детский сад № 2 «Красная шапочка»

к 2025/2026 учебному году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации городского округа «Город Лесной»** |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | *От 20.03.2014 № 470,*  *с изменениями от 18.06.2015 № 1236, от 24.03.2016 № 431, от 25.09.2019 № 1049* |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией городского округа «Город Лесной (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | *Свидетельства о государственной регистрации права. Оперативное управление.**Здание № 1 (ранний возраст) – 66 АЕ № 652019, 27.12.2012**Здание № 2 (дошкольный возраст) – 66 АЕ № 652020, 27.12.2012* |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | *Свидетельства о государственной регистрации права.* *Здание № 1 (ранний возраст) – 66 АЖ 052243, 02.12.2013**Здание № 2 (дошкольный возраст) - 66 АЖ 052244, 02.12.2013* |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и номер свидетельства об аккредитации
 | *Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 17480, серия 66ЛО1 № 0001031**Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 12.09.2013 г.**Бессрочно**Приложение имеется**Виды образовательных программ – основная**Уровень (ступень) образовательной программы – дошкольное образование* *Наименование (направленность) образовательной программы:**Образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;**Нормативный срок освоение – 2 года (возраст: от 1 года до 3 лет)* *Образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития воспитанников по физическому направлению**Нормативный срок освоение – 4 года (возраст: от 3 лет до 7 лет)* *Свидетельство об аккредитации № 5156 от 22.04.2010 г.* |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | *Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2 «Красная шапочка» на ФГОС* |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | *1) Имеется**2) Принята на педагогическом совете и утверждена заведующим ДОУ на период 2022-2025 гг.* |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025/2026 учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | *Имеется, будет утверждён на установочном педагогическом совете* |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц);
2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | *1) 2 здания**2) нет* |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | *Режим работы: 7.00 – 19.00*  |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2. количество классов по комплектованию;
3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | *1) 186 детей**2) 9 групп**3) 155 детей**4) нет**5) нет* |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | *1) по штатному расписанию:* *Администрация – 3;**Учителя – 0;**воспитатели – 14;**мастера производственного обучения - 0;**иные работники – 28;**2) по факту:* *Администрация – 3;**Учителя – 0;**воспитатели – 14;**мастера производственного обучения;**иные работники – 21;**3) наличие вакансий (указать) - 7* |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | *Акты технического контроля б/№ от 15.07.2025**1) В рабочем состоянии* *2) В рабочем состоянии**3) В рабочем состоянии* |
| 15. | Оснащенность ученической мебельюв соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | *Оснащена в соответствии с нормами и ростовыми группами* |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы,не обеспеченные в полном объеме учебниками | *Обеспечены в соответствии с требованиями ФГОС (100 %)* |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | *Мастерских в ДОУ нет* |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала |  | *Обеспечены в соответствии с требованиями ФГОС (100 %)* |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствияна использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | *Здание № 1 – спортивной площадки нет**Здание № 2 – спортивная площадка в наличии, готова* *Наличие спортивного оборудования – в наличии* *Состояние спортивного оборудования – в хорошем состоянии* *Акты в наличии от 15.07.2025, № 5, 6* |
| 21. | Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки) |  | *Здание № 1 – спортивной площадки нет**Здание 2 – спортивная площадка в наличии, готова**Акты в наличии от 15.07.2025 № 7* |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах | указать реквизиты актов испытаний | Наличие спортивного оборудования – в наличии Состояние спортивного оборудования – в хорошем состоянии *Акты в наличии от 15.07.2025 № 7* |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | Нет  |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | *Приказы от 09.01.2025 № 1/ОД « О назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность», от 09.01.2025 № 2/ОД «Об установлении противопожарного режима в ДОУ»* |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственногов образовательной организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | *1) Руководители обучены* *Ю.В. Мандрова – диплом о профессиональной переподготовке № МПБЕЗ-ПП/25-1/2-13255, 28.02.2025 год* *2) Е.В. Скурихина – пройден курс 256 ч. «Специалист по пожарной профилактике», июнь – июль, 2025 03.12.2022* *Е.В. Коурова – пройден курс 256 ч. «Специалист по пожарной профилактике», июнь – июль, 2025* *3) Обучены**4) Нет**5) 2 раза в год (весна, осень) – согласно графика* |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | *1) в наличии, исправны**2) имеется**3) Проверка средств годности – июль, 2023 (проверено, в соответствии)*  |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;2) договор на обслуживание (указать реквизиты);3) наличие дублированного сигналана пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;4) договор на обслуживание (указать реквизиты);5) наличие иных систем пожарной автоматики | *1) В наличии, исправна**2) ОПС ООО «Рубеж»**3) нет* *4) нет* *5) ООО «Рубеж», договор от 27.06.2025 № 3795* |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | *Да*  |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | *Договор с ООО «ЭЛЕГАНТ +»* *№ Т2105253241 от 05.06.2025.**Здание № 1, Здание № 2 – Акт по осмотру электрических сетей и электросилового оборудования б/№ от июля, 2025* |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | *1) внутреннее – нет;**2) наружное – нет.* |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты) |  *В наличии* № *65542-ОС-00367 от 26.02.2021 (г. Лесной, ул. Пушкина 26А)**65542-ОС-00368 от 26.02.2021 (г. Лесной, ул. Пушкина 27 А)* |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекапо Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | *1) Предписание от 26.04.2023 № 01-26/19-п,**Предписание от 26.04.2023 № 01-26/20-п.**Предписание от 23.04.2024 № 01-26/24-п**Предписание от 25.05.2025 № 01-26/21-п**2) не устранено 4 предписания**3) срок устранения 2024 – 2026 год**4) нет**5) составлены ЛСР и пояснительные записки для включения расходов по устранению нарушений в 2024 – 2026 годах. ДОУ готовится к капитальному ремонту.* *5) нет* |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников | *Гигиеническая подготовка и аттестация планируется в октябре 2025 г.* |
| 36. | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, по договору на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | *1) имеется пищеблок, оборудованы места для приёма пищи детьми в группах**2) пищеблоки оснащены оборудованием, группы – столовой мебелью**3) Акт без № от июль,2025 г. по осмотру технологического оборудования (холодильного, кухонного)* *4)* Молочная продукция*ООО «Прогресс»:* *- сыр, 13-25, № 13-25, от 06.06.2025**ООО «ТД «Новопышминский»:* *- творог, сливочное масло, сгущенное молоко, № 12-25, от 06.06.2025**- молоко, кефир, сметана, № 11-25, от 06.06.2025**ООО «Гермес»:* *- овощи, № 10-25, от 06.06.2025**- мясо птицы (куры), № 9-25, от 06.06.2025**- мясные продукты (мясо, печень), № 8-25, от 06.06.2025**ООО «Сервиспродукт»**- фрукты, № 7-25 от 06.06.2025**- яйцо куриное, № 6-25, от 06.06.2025**- рыбная продукция, № 5-25, от 06.06.2025**Бакалея:* *- сухофрукты, горох, печение, повидло, № 4-25, от 06.06.2025**- томатная паста, кабачковая икра, огурец консервированный, № 3-25, от 06.06.2025**- крупы, масло подсолнечное, чай, мука пшеничная, « 2-25, от 06.06.2025**- макаронные изделия, рис, крахмал, сахар, соль, горох, ягоды сушеные, № 1-25, от 06.06.2025**АО «Нижнетуринский Хлебокомбинат»**- хлеб пшеничный, дарницкий, № НТ-100/25 от 01.07.2025 хлеб**5) 100 %**6) Паспорт предприятия питания от 01.01.2014* |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | *Договор на оказании услуг по проведению периодического медицинского осмотра и экспертизы профессиональной пригодности № № 25-04-120 от 02.06.2025 г.* |
| 38. | Наличие установки фильтрови ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | нет |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | Вентиляция в рабочем состоянии (акт обследования от июль, 2025 г. ООО «Элегант плюс») |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | *1) медицинские кабинеты в наличии**2) лицензия ФС-66-01-001858 от 04.06.2014, серия ФС № 0009239* *3) медицинским персоналом обеспечены (врач, медицинская сестра)* |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | *Работы на системе водоснабжения не проводились* |
| 42. | **Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
| 43. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты);2) количество неустраненных недостатков;3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения недостатковс указанием сроков устранения;5) отчеты об устранении недостатков | *Отсутствует*  |
| 44. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата);4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерациипо Свердловской области (дата) | *категория опасности объекта – 4**ОВО по городскому округу «Город Лесной» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» от 16.08.2022**ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России 24.10.2022**Отдел в г. Лесном Управления ФСБ России 16.09.2022* |
| 45. | Наличие ответственных лицпо антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | *Приказ от 09.01.2025 № 6/ОД «О назначении ответственных лиц за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ДОУ»*  |
| 46. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 32 |
| 47. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | *В наличии, 05.01.2013* |
| 48. | Обеспечение пропускногои внутриобъектового режимов  | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | *Обеспеченность пропускного и внутриобъектового режимов ЧОО ООО «Авангард», Контракт на оказание охранных услуг № 055/2025 от 27.05.2025* |
| 49. | Организация физической охраны  | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | *1) нет* *2) Договор № 15/802 от 27.05.2025 об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации (филиал ФКГУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»)**3) Контракт на оказание охранных услуг № 055/2025 от 27.05.2025* |
| 50. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;3) договор на обслуживание (указать реквизиты);4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);5) КТС не обслуживается (причина, меры) | *1) в наличии, исправна**2) на пульт централизованной охраны ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области**3) договор с ООО «Рубеж» № 3722от 02.06.2025*  |
| 51. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещенияо возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | *1) в наличии, исправна**2) договор с ООО «Пожсервис» № 1/216 от 09.06.2025* |
| 52. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | *Отсутствие**Положительное заключение № 2023-016 на монтаж системы оповещения при чрезвычайных ситуациях (ул. Пушкина 26А)**Положительное заключение № 2023-017 на монтаж системы оповещения при чрезвычайных ситуациях (ул. Пушкина 27 А)**Положительное заключение № 2023-084 на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении чрезвычайной ситуации (ул. Пушкина 26А)**Положительное заключение № 2023-085 на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении чрезвычайной ситуации (ул. Пушкина 27 А)* |
| 53. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения;4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | *1) Установлено на здании № 1, № 2**2) 10 – здание № 1, 10 – здание № 2* *3) Методический кабинет (здание № 1) – 1 монитор, коридор – 1 монитор**3) Кабинет зам. заведующего (здание № 2) – 1 монитор, коридор – 1 монитор**5) ООО «Рубеж» Договор № 3795 от 26.07.2025* |
| 54. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализациии средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | *В наличии, помещения для охраны в наличии 1 этаж.* |
| 55. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий),контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | *В наличии контрольно – пропускные пункты (посты охраны) охраны* |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | *В наличии, помещения для охраны в наличии 1 этаж.* |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | *В наличии контрольно – пропускные пункты (посты охраны) охраны* |
| 58. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | *В наличии* |
| 59. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | *Не предусмотрено в соответствии с Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.* |
| 60. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | *Не предусмотрено в соответствии с Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.* |
| 61. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | *1) в наличии**2) исправны* |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;2) исправность | *1) в наличии**2) исправны* |
| 63. | **Раздел 7. Информационная безопасность** |
| 64. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | *в наличии детская художественная литература и методические пособия для воспитания и развития детей дошкольного возраста; литература, содержащая материалы экстремистской направленности, отсутствует* |
| 65. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие  | *В наличии (И-сеть Телеком, Интерра)* |
| 66. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | *6 (из них 2 ноутбка)* |
| 67. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | *отсутствует по причине того, что дети не имеют доступа к сети Интернет* |
| 68. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | *отсутствует по причине того, что дети не имеют доступа к сети Интернет* |
| 69. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | *отсутствует по причине того, что дети не имеют доступа к сети Интернет* |
| 70. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | *за информационную безопасность отвечает Л.А. Южакова, воспитатель, Приказ № 8/ОД от 09.01.2025* |
| 71. | **Раздел 8. Безопасность дорожного движения** |
| 72. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);8) укомплектованность водителями;9) стаж работы водителя, обучение | *Приказ № 71 от 09.06.2025 г. «О назначении ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «Детский сад № 2 «Красная шапочка», А.И. Попова, воспитатель**2) нет**3) нет**4) нет**5) нет**6) нет**7) нет**8) нет**9) нет*  |
| 73. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
	4. паспорт согласован в администрации городского округа «Город Лесной» (дата)
 | *1) в наличии**2) июль, 2025**3) июль, 2025**4) июль, 2025* |
| 74. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие |  |
| 75. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | *отсутствует* |
| 76. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | *в наличии* |
| 77. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;
3. наличие и состояние тротуаров
4. на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | *1) В наличии, исправно**2) 2**3) 2**Знаки дорожного движения улично-дорожной сети – в наличии* |
| 78. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | *отсутствует* |
| 79. | **Раздел 9. Охрана труда** |
| 80. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | *Приказ № 18/ОД от 09.01.2025 г. «Об охране труда и соблюдения правил техники безопасности»* *Отв. лицо – Е.В. Скурихина* |
| 81. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | *В наличии, зарегистрирован 17.03.2025* |
| 82. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1. *3 руководителя :*

*заведующий – Ю.В. Мандрова, 20.04.2022**зам. заведующего – Е.В. Скурихина, 03.12.2022* *зам. заведующего – Е.В. Коурова, 26.10.2022**2) Сивкова Н.В., 13.02.2020* *В.С. Бурдиль, 13.02.2020* |
| 83. | Наличие плана работы по охране трудаи профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | *в наличии* |
| 84. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | *Утверждены 30.12.2022 г.* |
| 85. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | *в наличии* |
| 86. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | *2 раза в год и по мере необходимости* |
| 87. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;2) количество аттестованных рабочих мест;3) количество неаттестованных рабочих мест,4) планируемые сроки аттестации | *1) 43**2) 43* *3) нет* |
| 88. | **Раздел 10. Ремонтные работы** |
| 89. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитальный ремонт УКУТ, здание № 1 |
| 90. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Покрасочные работы в группах, замена линолеума на 1 этаже (здание № 1), замена сантехники в гр. 13 (кран, трубы), гр. 14 (замена унитазов), ямочный ремонт входной дорожки и входа в здание.  |
| 91. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2025 годи последующие годы | Детский сад готовится к капитальному ремонту |