Приложение

к Акту готовности

МБДОУ «Детский сад № 2 «Красная шапочка»

к 2025/2026 учебному году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации городского округа «Город Лесной» |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | От 20.03.2014 № 470, с изменениями от 18.06.2015 № 1236, от 24.03.2016 № 431, от 25.09.2019 № 1049 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией городского округа «Город Лесной (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельства о государственной регистрации права. Оперативное управление. Здание № 1 (ранний возраст) – 66 АЕ № 652019, 27.12.2012 Здание № 2 (дошкольный возраст) – 66 АЕ № 652020, 27.12.2012 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельства о государственной регистрации права. Здание № 1 (ранний возраст) – 66 АЖ 052243, 02.12.2013 Здание № 2 (дошкольный возраст) - 66 АЖ 052244, 02.12.2013 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 17480, серия 66ЛО1 № 0001031 Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 12.09.2013 г. Бессрочно Приложение имеется Виды образовательных программ – основная Уровень (ступень) образовательной программы – дошкольное образование Наименование (направленность) образовательной программы: Образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; Нормативный срок освоение – 2 года (возраст: от 1 года до 3 лет) Образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением развития воспитанников по физическому направлению Нормативный срок освоение – 4 года (возраст: от 3 лет до 7 лет) Свидетельство об аккредитации № 5156 от 22.04.2010 г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2 «Красная шапочка» на ФГОС |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Имеется 2) Принята на педагогическом совете и утверждена заведующим ДОУ на период 2022-2025 гг. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025/2026 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется, будет утверждён на установочном педагогическом совете |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2 здания 2) нет |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | Режим работы: 7.00 – 19.00 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 186 детей 2) 9 групп 3) 155 детей 4) нет 5) нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: Администрация – 3; Учителя – 0; воспитатели – 14; мастера производственного обучения - 0; иные работники – 28; 2) по факту: Администрация – 3; Учителя – 0; воспитатели – 14; мастера производственного обучения; иные работники – 21; 3) наличие вакансий (указать) - 7 |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты технического контроля б/№ от 15.07.2025 1) В рабочем состоянии 2) В рабочем состоянии 3) В рабочем состоянии |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Оснащена в соответствии с нормами и ростовыми группами |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспечены в соответствии с требованиями ФГОС (100 %) |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерских в ДОУ нет |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала |  | Обеспечены в соответствии с требованиями ФГОС (100 %) |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Здание № 1 – спортивной площадки нет Здание № 2 – спортивная площадка в наличии, готова Наличие спортивного оборудования – в наличии Состояние спортивного оборудования – в хорошем состоянии Акты в наличии от 15.07.2025, № 5, 6 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки) |  | Здание № 1 – спортивной площадки нет Здание 2 – спортивная площадка в наличии, готова Акты в наличии от 15.07.2025 № 7 |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах | указать реквизиты актов испытаний | Наличие спортивного оборудования – в наличии Состояние спортивного оборудования – в хорошем состоянии Акты в наличии от 15.07.2025 № 7 |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказы от 09.01.2025 № 1/ОД « О назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность», от 09.01.2025 № 2/ОД «Об установлении противопожарного режима в ДОУ» |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Руководители обучены Ю.В. Мандрова – диплом о профессиональной переподготовке № МПБЕЗ-ПП/25-1/2-13255, 28.02.2025 год 2) Е.В. Скурихина – пройден курс 256 ч. «Специалист по пожарной профилактике», июнь – июль, 2025 03.12.2022 Е.В. Коурова – пройден курс 256 ч. «Специалист по пожарной профилактике», июнь – июль, 2025 3) Обучены 4) Нет 5) 2 раза в год (весна, осень) – согласно графика |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) в наличии, исправны 2) имеется 3) Проверка средств годности – июль, 2023 (проверено, в соответствии) |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) В наличии, исправна 2) ОПС ООО «Рубеж» 3) нет 4) нет 5) ООО «Рубеж», договор от 27.06.2025 № 3795 |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Договор с ООО «ЭЛЕГАНТ +» № Т2105253241 от 05.06.2025. Здание № 1, Здание № 2 – Акт по осмотру электрических сетей и электросилового оборудования б/№ от июля, 2025 |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) внутреннее – нет; 2) наружное – нет. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты) | В наличии № 65542-ОС-00367 от 26.02.2021 (г. Лесной, ул. Пушкина 26А) 65542-ОС-00368 от 26.02.2021 (г. Лесной, ул. Пушкина 27 А) |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание от 26.04.2023 № 01-26/19-п, Предписание от 26.04.2023 № 01-26/20-п. Предписание от 23.04.2024 № 01-26/24-п Предписание от 25.05.2025 № 01-26/21-п 2) не устранено 4 предписания 3) срок устранения 2024 – 2026 год 4) нет 5) составлены ЛСР и пояснительные записки для включения расходов по устранению нарушений в 2024 – 2026 годах. ДОУ готовится к капитальному ремонту. 5) нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | Гигиеническая подготовка и аттестация планируется в октябре 2025 г. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, по договору на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) имеется пищеблок, оборудованы места для приёма пищи детьми в группах 2) пищеблоки оснащены оборудованием, группы – столовой мебелью 3) Акт без № от июль,2025 г. по осмотру технологического оборудования (холодильного, кухонного) 4) Молочная продукция ООО «Прогресс»: - сыр, 13-25, № 13-25, от 06.06.2025 ООО «ТД «Новопышминский»: - творог, сливочное масло, сгущенное молоко, № 12-25, от 06.06.2025 - молоко, кефир, сметана, № 11-25, от 06.06.2025 ООО «Гермес»: - овощи, № 10-25, от 06.06.2025 - мясо птицы (куры), № 9-25, от 06.06.2025 - мясные продукты (мясо, печень), № 8-25, от 06.06.2025 ООО «Сервиспродукт» - фрукты, № 7-25 от 06.06.2025 - яйцо куриное, № 6-25, от 06.06.2025 - рыбная продукция, № 5-25, от 06.06.2025 Бакалея: - сухофрукты, горох, печение, повидло, № 4-25, от 06.06.2025 - томатная паста, кабачковая икра, огурец консервированный, № 3-25, от 06.06.2025 - крупы, масло подсолнечное, чай, мука пшеничная, « 2-25, от 06.06.2025 - макаронные изделия, рис, крахмал, сахар, соль, горох, ягоды сушеные, № 1-25, от 06.06.2025 АО «Нижнетуринский Хлебокомбинат» - хлеб пшеничный, дарницкий, № НТ-100/25 от 01.07.2025 хлеб 5) 100 % 6) Паспорт предприятия питания от 01.01.2014 |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Договор на оказании услуг по проведению периодического медицинского осмотра и экспертизы профессиональной пригодности № № 25-04-120 от 02.06.2025 г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | нет |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Вентиляция в рабочем состоянии (акт обследования от июль, 2025 г. ООО «Элегант плюс») |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) медицинские кабинеты в наличии 2) лицензия ФС-66-01-001858 от 04.06.2014, серия ФС № 0009239 3) медицинским персоналом обеспечены (врач, медицинская сестра) |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Работы на системе водоснабжения не проводились |
| 42. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 43. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков | Отсутствует |
| 44. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | категория опасности объекта – 4 ОВО по городскому округу «Город Лесной» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» от 16.08.2022 ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России 24.10.2022 Отдел в г. Лесном Управления ФСБ России 16.09.2022 |
| 45. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ от 09.01.2025 № 6/ОД «О назначении ответственных лиц за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ДОУ» |
| 46. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 3 2 |
| 47. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии, 05.01.2013 |
| 48. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Обеспеченность пропускного и внутриобъектового режимов ЧОО ООО «Авангард», Контракт на оказание охранных услуг № 055/2025 от 27.05.2025 |
| 49. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) нет 2) Договор № 15/802 от 27.05.2025 об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации (филиал ФКГУ «УВО ВНГ России по Свердловской области») 3) Контракт на оказание охранных услуг № 055/2025 от 27.05.2025 |
| 50. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) в наличии, исправна 2) на пульт централизованной охраны ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области 3) договор с ООО «Рубеж» № 3722от 02.06.2025 |
| 51. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии, исправна 2) договор с ООО «Пожсервис» № 1/216 от 09.06.2025 |
| 52. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Отсутствие Положительное заключение № 2023-016 на монтаж системы оповещения при чрезвычайных ситуациях (ул. Пушкина 26А) Положительное заключение № 2023-017 на монтаж системы оповещения при чрезвычайных ситуациях (ул. Пушкина 27 А) Положительное заключение № 2023-084 на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении чрезвычайной ситуации (ул. Пушкина 26А) Положительное заключение № 2023-085 на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении чрезвычайной ситуации (ул. Пушкина 27 А) |
| 53. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Установлено на здании № 1, № 2 2) 10 – здание № 1, 10 – здание № 2 3) Методический кабинет (здание № 1) – 1 монитор, коридор – 1 монитор 3) Кабинет зам. заведующего (здание № 2) – 1 монитор, коридор – 1 монитор 5) ООО «Рубеж» Договор № 3795 от 26.07.2025 |
| 54. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии, помещения для охраны в наличии 1 этаж. |
| 55. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии контрольно – пропускные пункты (посты охраны) охраны |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии, помещения для охраны в наличии 1 этаж. |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | В наличии контрольно – пропускные пункты (посты охраны) охраны |
| 58. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии |
| 59. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрено в соответствии с Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. |
| 60. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Не предусмотрено в соответствии с Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. |
| 61. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) в наличии 2) исправны |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) в наличии 2) исправны |
| 63. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 64. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | в наличии детская художественная литература и методические пособия для воспитания и развития детей дошкольного возраста; литература, содержащая материалы экстремистской направленности, отсутствует |
| 65. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | В наличии (И-сеть Телеком, Интерра) |
| 66. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 6 (из них 2 ноутбка) |
| 67. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | отсутствует по причине того, что дети не имеют доступа к сети Интернет |
| 68. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | отсутствует по причине того, что дети не имеют доступа к сети Интернет |
| 69. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | отсутствует по причине того, что дети не имеют доступа к сети Интернет |
| 70. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | за информационную безопасность отвечает Л.А. Южакова, воспитатель, Приказ № 8/ОД от 09.01.2025 |
| 71. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 72. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Приказ № 71 от 09.06.2025 г. «О назначении ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ «Детский сад № 2 «Красная шапочка», А.И. Попова, воспитатель 2) нет 3) нет 4) нет 5) нет 6) нет 7) нет 8) нет 9) нет |
| 73. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации городского округа «Город Лесной» (дата) | 1) в наличии 2) июль, 2025 3) июль, 2025 4) июль, 2025 |
| 74. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие |  |
| 75. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 76. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | в наличии |
| 77. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров - на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) В наличии, исправно 2) 2 3) 2 Знаки дорожного движения улично-дорожной сети – в наличии |
| 78. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 79. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 80. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 18/ОД от 09.01.2025 г. «Об охране труда и соблюдения правил техники безопасности» Отв. лицо – Е.В. Скурихина |
| 81. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | В наличии, зарегистрирован 17.03.2025 |
| 82. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | - 3 руководителя : заведующий – Ю.В. Мандрова, 20.04.2022 зам. заведующего – Е.В. Скурихина, 03.12.2022 зам. заведующего – Е.В. Коурова, 26.10.2022 2) Сивкова Н.В., 13.02.2020 В.С. Бурдиль, 13.02.2020 |
| 83. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | в наличии |
| 84. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Утверждены 30.12.2022 г. |
| 85. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | в наличии |
| 86. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 87. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) 43 2) 43 3) нет |
| 88. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 89. | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитальный ремонт УКУТ, здание № 1 |
| 90. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Покрасочные работы в группах, замена линолеума на 1 этаже (здание № 1), замена сантехники в гр. 13 (кран, трубы), гр. 14 (замена унитазов), ямочный ремонт входной дорожки и входа в здание. |
| 91. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы | Детский сад готовится к капитальному ремонту |